附件 5

节约用水调查表

附表 1

2021-2022 年度用水单位节约用水情况检查表

被检查单位名称：	监管对象类型：□企业	□医院	□宾馆	□学校	□其他：

检查地区（具体到县级行政区）：	地址：	联系人：	电话：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 佐证依据 | 检查情况说明 （针对发现的问题） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 年度的实际用水总量 | （ ）万 m3 | 1、手抄件、电子件均可，应有总表或分表抄表记录， 水量有分月（季）和年度汇总数据； 2、水费（水资源费）交纳凭证和年度汇总表，电子系统可截图或者现场展示； 3、截至检查时间，2021、2022 年内节水统计季报表齐 全。 |  |
| 2 | 2021 年度主要产品（或服务对象）产量（或数量） |  | 1、企业生产计划、实际生产统计档案，及其他能证明产品产量的材料； 2、学校、机关单位等用水人员结构及数量； 3、饭店、宾馆、医院等星级、经营面积、职工人数、客房数、床位数、入住率等。 |  |
| 3 | 用水单位主要遵循的用水定额 | 通用值： 先进值： | 查询相应行业定额 |  |
| 4 | 2021 年度是否超定额用水 | 是□ 否□ | 实际计算出的定额与对应行业定额标准比较。 |  |
| 5 | 是否被纳入计划用水管理 | 是□ 否□ |  |  |

| 6 | 2021 年度的计划用水指标 | （ ）万 m3 | 2021 年节水管理部门下达用水计划的文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2021 年度是否超计划用水 | 是□ 否□ | 2021 年节水管理部门下达用水计划的文件及实际用水 量 |  |
| 8 | 2021 年度是否按规定上报 2022 年度用水 计划 | 是□ 否□ | 查阅单位（企业）的报送材料 |  |
| 9 | 是否按照国家标准安装计量设施 | 是□ 否□ | 现场查看是否规范安装计量设施 |  |
| 10 | 用水计量设施是否运行正常 | 是□ 否□ | 现场查看取水计量设施是否正常安装运行 |  |
| 11 | 是否建立健全用水原始记录和统计台账 | 是□ 否□ |  |  |
| 12 | 是否有节水设施 | 是□ 否□ | 1、是否有非常规水利用记录，或中水回用、设备冷却水、蒸汽冷凝水回用设施及运行情况； 2、再生水、雨水利用设施及运行情况； 3、节水器具安装和使用情况； 4、跑冒滴漏现象； 5、是否定期开展用水诊断； 6、是否开展节水设施设备改造； |  |
| 13 | 是否对职工开展节水宣传教育 | 是□ 否□ | 1、开展节水宣教活动； 2、主要用水点有节水标识，电子屏、公告栏有节水宣传内容； 3、学校是否将节水纳入日常教学； |  |

检查单位：	检查人员：	检查时间：

附表 2

2021-2022 年度节水型单位节水用水情况检查表

被检查单位名称：	监管对象类型：□企业	□医院	□宾馆	□学校	□其他：

检查地区（具体到县级行政区）：	地址：	联系人：	电话：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  | 检查情况说明 （针对发现的问题） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得节水型单位的时间 | 年 月 日 | 要求：提供获得节水型载体称号的文件 |  |
| 2 | 节水型单位的审批部门 |  | 要求：提供获得节水型载体称号的文件 |  |
| 3 | 最近一次节水型单位复核的时间 | 有： 年 月 日或无□ | 提供通过复查的文件和复查的材料 |  |
| 4 | 是否建立节约用水管理制度 | 是□ 否□ | 要求：提供节约用水制度文件，必须有详细的人员组成、责任分工、职能职责等 |  |
| 5 | 是否明确用水管理人员 | 是□ 否□ | 要求：提供该单位节约用水管理制度中的人员配置与职责部分的相关文件、制度材料和名单 |  |

| 6 | 是否在主要用水部位和人流密集场所张贴节水海报或悬挂节水标识标语 | 是□ 否 | 要求：随机抽查饮水处、卫生间等主要用水部位的标识 张贴情况。公共场所张贴、悬挂节水宣传标语、标识， 大屏幕播放节水宣传公益广告等。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 是否组织开展节水宣传和教育活动 | 是□ 否□ | 要求：提供开展用水宣传教育文件、图片、视频等材料 |  |
| 8 | 是否按规定开展水平衡测试 | 是□ 否□ | 要求：提供水平衡测试报告书，一般用水户 5 年开展一 次，重点计划用水户每 3 年开展一次。 |  |
| 9 | 是否使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | 是□ 否□ | 要求：提供单位用水设备、器具的设计、采购、安装等文档材料，并现场抽取部分查核型号是否一致 |  |
| 10 | 是否存在跑冒滴漏现象 | 是□ 否□ | 要求：随机抽查用水管线、阀门、卫生洁具、水龙头等有无跑冒滴漏现象 |  |
| 11 | 是否有雨水集蓄利用、水循环或回收利用设施 | 是□ 否□ | 要求：查看是否有雨水集蓄利用、水循环或回收利用设施，运行是否正常 |  |
| 12 | 2021 年度非常规水源利用量 | （ ）万 m³ | 要求：提供单位用水总结等资料，查找是否有非常规水源利用和利用量。 |  |

检查单位：	检查人员：	检查时间：

“检查情况”栏中填写“否”的情况，需在“检查情况说明”栏中填写检查中发现的问题。